## Slide 1
1 GND | 2 EEG2 | 3 EEG3 (EMG-R)
4 COMM | 5 EEG1 | 6 EEG3 (EMG-L)
Location | Bregma | Midline
EMG | Nuchal musc | 
Parietal | -2 (posterior) | +1.5 (lateral, right only)
Pin-out
Stereotaxic Coordinates
Bregma
Lambda
❻
❶
❷
❸
❹
❺
Implant Map
Pinnacle 3-Channel layout
Nuchal muscle
White out
Adjust ratio